# ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE USUARIO (URS)

## SISTEMA: LIMS SIMPLIFICADO PARA GESTIÓN DE ANÁLISIS EXTERNOS (LIMSS)

- Código del Documento: URS-LIMS-001

- Sector Aplicable: Control de Calidad / Aseguramiento de la Calidad

- Ámbito de Aplicación: Laboratorio Lamar SRL

## 1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

El objetivo de este sistema es centralizar, digitalizar y asegurar la trazabilidad de todos los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de materias primas, productos semielaborados (graneles) y productos terminados que son analizados por laboratorios externos.

El sistema debe actuar como el "LIMS Simplificado" del laboratorio, garantizando que ninguna materia prima o granel sea utilizado en la planta sin contar con un protocolo externo cargado, validado y aprobado digitalmente por la Dirección Técnica o QA.

## 2. SEGURIDAD, ROLES Y FIRMA ELECTRÓNICA

- REQ-SEG-001 (Matriz de Roles): El sistema debe restringir las funciones según el perfil de usuario asignado:

  - Operario de Depósito / Planta (Muestreador): Solo lectura; registro de la toma de muestra y generación del envío.

  - Analista de Control de Calidad (QC): Capacidad de registrar resultados analíticos y adjuntar protocolos PDF. Sin permisos de aprobación.

  - Director Técnico / Aseguramiento de la Calidad (QA): Permisos de revisión, autorización de desvíos, rechazo o aprobación final del lote (Liberación).

  - Administrador del Sistema / IT: Configuración de usuarios y catálogos maestros. Sin acceso a modificar registros analíticos.

- REQ-SEG-002 (Autenticación de Firma Electrónica): Toda acción crítica (guardado de resultados, autorizaciones y dictamen final) debe requerir que el usuario reintroduzca su código PIN único o contraseña. Esta acción equivale legalmente a una firma manuscrita.

- REQ-SEG-003 (Audit Trail Automático): El sistema debe registrar en segundo plano y de forma inalterable cualquier creación, modificación o intento de cambio. Debe almacenar: ID del usuario, Marca de tiempo (Fecha/Hora del servidor), Campo modificado, Valor anterior, Valor nuevo y Motivo del cambio (si aplica). Queda estrictamente prohibida la sentencia DELETE (borrado físico) en la base de datos.

- REQ-SEG-004 (Inactividad): Desconexión automática de la sesión del usuario tras un número parametrizable X minutos de inactividad en pantalla.

## 3. GESTIÓN DE DATOS MAESTROS (ESPECIFICACIONES Y TESTIGOS)

Antes de registrar cualquier análisis, el sistema debe conocer los parámetros aceptables.

- REQ-MAS-001 (Especificación por Componente): El sistema debe permitir al rol Administrador/QA configurar la "Ficha de Especificación" para cada Materia Prima, Semielaborado o Producto Terminado.

- REQ-MAS-002 (Estructura del Ensayo): Cada ensayo dentro de una especificación debe parametrizarse con los siguientes campos:

  - Nombre del Ensayo: (Ej: Aspecto, pH, Valoración de Ivermectina).

  - Metodología Analítica: (Ej: USP, PE, Interna M-04).

  - Tipo de Dato: Numérico o Cualitativo (Texto/Desplegable).

  - Límites de Aceptación:

    - Para Numéricos: Límite Inferior y Límite Superior (Ej: Mín. 98.0% - Máx. 102.0%).

    - Para Cualitativos: Texto exacto requerido (Ej: "Polvo cristalino blanco").

  - Unidad de Medida: (Ej: %, g/mL, pH).

- REQ-MAS-003 (Catálogo de Testigos y Estándares): El sistema debe proveer una base de datos para la administración de los testigos que se envían junto con las muestras a analizar. Debe registrar de manera obligatoria:

  - Código único de Testigo (Ej: TEST-0042).

  - Descripción / Nombre del estándar (Ej: Estándar de Referencia USP Amoxicilina).

  - Número de Lote/IR del Testigo.

  - Fecha de Vencimiento / Recertificación.

  - Cantidad / Stock actual en inventario.

  - Punto de Stock Mínimo de Alerta.

  - Certificado analítico en formato PDF adjunto.

## 4. MÓDULO I: REGISTRO DE MUESTREO Y ENVÍO EXTERNO

Este módulo digitaliza el flujo físico desde que se toma la muestra en el laboratorio hasta que es enviada al tercero.

- REQ-ENV-001 (Creación de Muestra): El sistema debe permitir iniciar un registro de muestra asignando un identificador único, secuencial y no modificable (ID de Muestra, ej. SAMP-2026-0001).

- REQ-ENV-002 (Asociación con el ERP): El usuario debe ingresar el Número de IR (Informe de Recepción) del ERP propietario. El sistema satélite leerá vía SQL los datos de ese IR (Código del material, nombre, cantidad del lote y proveedor) para evitar transcripciones manuales.

- REQ-ENV-003 (Impresión de Etiquetas): El sistema debe poder enviar una orden de impresión para generar una etiqueta física con código de barras o QR para el frasco de la muestra, la cual contendrá: ID de Muestra, Código de Material, Número de IR, Fecha de Muestreo y Nombre del Muestreador.

- REQ-ENV-004 (Impresión de Remito de Envío): El sistema debe poder enviar una orden de impresión para generar un Remito de Envío, el cual contendrá: Datos del laboratorio externo que realizará el análisis, ID de Muestra, Código de Material, Número de IR, Fecha de Muestreo, Análisis a realizar, protocolo a utilizar y el Testigo a enviar.

- REQ-ENV-004-A (Validación de Vencimiento de Testigo - CRÍTICO): Al asignar un testigo a un remito de envío, el sistema validará automáticamente su fecha de caducidad:

  - Si la fecha actual supera el vencimiento del testigo, el sistema bloqueará de manera absoluta la confirmación del envío y mostrará un mensaje de advertencia en rojo.

  - Si el vencimiento es inferior a 30 días, el sistema emitirá una alerta visual preventiva pero permitirá el flujo.

- REQ-ENV-004-B (Descuento de Stock y Alerta de Reorden): Al confirmar el envío con éxito, el sistema descontará automáticamente del stock maestro la cantidad física de testigo enviada. Si el stock remanente queda por debajo del punto mínimo parametrizado, se gatillará una alerta de abastecimiento para el usuario de QC/QA.

- REQ-ENV-005 (Control de Cadena de Custodia): El sistema debe registrar los datos del envío al laboratorio externo: Nombre del laboratorio externo, Fecha de despacho, Temperatura de transporte (si aplica), Número de remito/guía de envío y Nombre del transportista. El estado de la muestra cambiará automáticamente a: "En Tránsito / En Análisis Externo".

## 5. MÓDULO II: CARGA DE RESULTADOS Y ADJUNTOS DOCUMENTALES

Este módulo es utilizado cuando el laboratorio externo entrega el informe o protocolo analítico.

- REQ-RES-001 (Selección de Muestra): El analista de QC interno debe buscar la muestra por su ID (SAMP-XXXX) o escaneando el código de la etiqueta. El estado de la muestra cambiará a "En Carga de Resultados".

- REQ-RES-002 (Carga Estructurada de Datos): El sistema debe renderizar en pantalla una tabla dinámica basada en la Especificación Maestra configurada para ese producto en la sección de Datos Maestros. El analista solo digitará los resultados finales informados por el laboratorio externo.

- REQ-RES-003 (Validación de Límites en Tiempo Real - OOS): Al ingresar cada valor numérico o cualitativo, el sistema debe validar si el dato está dentro del rango aceptable. Si el valor está fuera de rango, el sistema debe marcar la celda en Rojo brillante y mostrar la advertencia: "OOS - Out of Specification (Fuera de Especificación)".

- REQ-RES-004 (Carga Obligatoria de PDF): El sistema no debe permitir guardar el registro analítico si el usuario no adjunta el documento PDF original digitalizado enviado por el tercero. Este archivo se almacenará de manera permanente asociado a la muestra.

- REQ-RES-005 (Campos del Tercero): Se debe registrar de forma obligatoria el Número de Protocolo Externo del tercero y la Fecha de Emisión del Protocolo.

## 6. MÓDULO III: DICTAMEN FINAL Y LIBERACIÓN (WORKFLOW DE APROBACIÓN)

Este es el paso regulatorio crítico donde el Director Técnico o QA decide el destino del lote en base a los resultados cargados.

- REQ-DEC-001 (Bandeja de Pendientes de QA): El sistema dispondrá de una pantalla exclusiva para QA donde listará las muestras cuyos resultados han sido cargados por el analista y están pendientes de firma de liberación.

- REQ-DEC-002 (Visualización de Excepciones): Al abrir una muestra, si hay algún valor marcado en Rojo (OOS), el sistema debe obligar a QA a abrir un campo de desvío e ingresar una justificación técnica o de reprocesamiento antes de permitir el dictamen.

- REQ-DEC-003 (Establecimiento del Estado): El aprobador debe dictaminar la muestra seleccionando uno de los siguientes estados:

  - APROBADO: El lote de materia prima o granel queda liberado.

  - RECHAZADO: El lote queda bloqueado para su uso en planta.

  - CUARENTENA/RETENIDO: El lote permanece bloqueado hasta nuevos análisis o resoluciones.

- REQ-DEC-004 (Ejecución de Firma Digital): El cambio de estado a "APROBADO" requerirá la reintroducción de las credenciales (Usuario/PIN) del aprobador de QA.

- REQ-DEC-005 (Impacto en las Tablets de Planta): Al aprobarse la muestra en el LIMSS, el estado del lote en la base de datos satélite cambia inmediatamente a "APROBADO". En ese milisegundo, las tablets de la sala de pesaje/manufactura o acondicionamiento reconocerán el lote como apto para su uso, impidiendo que el operario de producción cometa el error de utilizar materiales bloqueados.

## 7. REQUISITOS TÉCNICOS Y REGLAS DE BASE DE DATOS

- REQ-TEC-001 (Base de Datos): El motor de base de datos obligatorio es SQLServer. Se debe diseñar con restricciones de clave externa para garantizar la integridad referencial (no se puede borrar una especificación maestra si tiene análisis o históricos de testigos asociados).

- REQ-TEC-002 (Seguridad del Almacenamiento PDF): Los archivos PDF cargados deben almacenarse de forma segura en el servidor, renombrándose de forma automática bajo un estándar estricto (ej. LIMS_SAMP-2026-0001_PROT.pdf) y con permisos de acceso de red altamente restrictivos para evitar alteraciones externas.

- REQ-TEC-003 (Manejo de Respaldos): El sistema debe contar con un script automatizado de respaldo (backup) diario de la base de datos y de los archivos PDF adjuntos, almacenando copias en un servidor secundario o almacenamiento en la nube privado.