# Información sobre la MAteria Prima:

- Sinonimia: Enrofloxacin; Enrofloxacin Base

- CAS N°: [93106 – 60 - 6]

- Nombre químico:

  - Según Index Merck: 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl –1 piperazinyl) –6 – fluoro- 1,4- dihydro- 4- oxo-3- quinolinecarboxilic acid

- Fórmula molecular (FM): C19H22FN3O3

- Peso molecular (PM): 359,40

- Envasado y almacenamiento: (Según proveedor) Conservar en envases bien cerrados, protegidos de la humedad, la luz y el calor.

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| # Aspecto | Polvo blanco, cristalino; de color amarillo pálido o claro. Inodoro. | Observación visual y sensitiva. | Según proveedor |
| # Solubilidad | Ligeramente soluble en agua a pH 7. Libremente soluble en cloroformo; poco soluble en dimetilformamida; ligeramente soluble en metanol; muy ligeramente soluble en agua y libremente soluble en solución de prueba de hidróxido de sodio. | Mecánico - visual | Index Merck CVP 2005 |
| Identificación por espectroscopía IR | El espectro IR obtenido debe ser comparable al de un estándar de referencia. | Espectroscopía IR | CVP 2005 |
| Identificación por HPLC | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | CVP 2005, modificada |
| Intervalo de fusión | 221- 226º C | Método del tubo capilar | CVP 2005 |

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Pérdida por desecación | ≤ 3,0 % | Gravimetría | CVP 2005 |
| Residuo de ignición | ≤ 0,20 % | Gravimetría | CVP 2005 |
| Metales pesados | ≤ 20 ppm | Reacción química y observación visual. | CVP 2005, Method II |
| # Ácido # fluoroquinolónico | La mancha de la impureza en la muestra es ≤ que la mancha del estándar de ácido fluoroquinolónico en el en el cromatograma obtenido. | TLC | CVP 2005 |
| # Ciprofloxacina | El área del pico de la impureza en la muestra es ≤ al área del pico principal del estándar de ciprofloxacina en el cromatograma obtenido. | HPLC | CVP 2005 |
| # Valoración | ≥ 98.5 % de Enrofloxacina calculada respecto de la sustancia seca | HPLC | CVP 2005, modificada |

# Laboratorios de control autorizados:

- Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA

- Laboratorio LARO SRL

- Microquim/ Microfar

- Laboratorio de Control.

# proveedores autorizados:

- Droguería Saporiti S.A.C.I.F.I.A

- Unifarma S.A

- Droguería Libertad S.A

- Rumapel SRL

- Anedra S.A

- Romikin S.A.

- Hugo Gil & asociados SRL

- Alvarez Hnos S.A. e I.