# Caracteristicas:

Principio activo: 20,0 mg de clorhidrato de levamisol /ml

Volumen declarado: 15 ml/ frasco

Condiciones de almacenamiento: 1 – 40 ºC

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Líquido límpido, incoloro a ligeramente amarronado, con aroma a dulce de leche. | Observación visual y sensitiva | Propia |
| pH | 2,6 - 4,6 | Con pHmetro | Propia |
| Identificación | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | USP 30, técnica de valoración |
| Valoración | 18,00 – 22,00 mg de clorhidrato de levamisol /ml (90,0 - 110,0 % del valor declarado), según Res. 396/75 SENASA | HPLC | USP 30, técnica de valoración de comprimidos adaptada |

# Laboratorios de control autorizados:

# Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA;

# Laboratorio Laro SRL

# Microquim.

- Laboratorio de Control.