# Caracteristicas:

Principio activo: 20,0 mg de mebendazol/ml

Volumen declarado: 30 y 250 ml/ frasco

Condiciones de almacenamiento: 1 – 40 ºC

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Suspensión de color ligeramente amarillento y olor característico. | Observación visual y sensitiva | Propia |
| pH | 5,0 - 6,5 | Con pHmetro | Propia |
| Densidad | 0,945 – 1,030 g/ml | Con densímetro | Propia |
| Identificación | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | Propia |
| Valoración | 18,00 - 22,00 mg de Mebendazol /ml (90,0 - 110,0 % del valor declarado), según Res. 396/75 SENASA | HPLC | Propia |

# Laboratorios de control autorizados:

# Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA;

# Laboratorio Laro SRL

# Microquím.

- Laboratorio de Control.