# Caracteristicas:

Principio activo: 4,0 mg de clorhidrato de metoclopramida/ ml

Volumen declarado: 15 ml/ frasco

Condiciones de almacenamiento: 1 – 40 ºC

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Líquido límpido, incoloro e inodoro | Observación visual y sensitiva | Propia |
| pH | 2,0 - 5,5 | Con pHmetro | USP 30 |
| Identificación | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | USP 30 |
| Valoración | 3,40 – 4,60 mg de clorhidrato de metoclopramida/ml (85,0 - 115,0 % del valor declarado), según Res. 396/75 SENASA | HPLC | USP 30 |

# Laboratorios de control autorizados:

# Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA;

# Laboratorio Laro SRL

# Microquím.

- Laboratorio de Control.