# Información sobre la MAteria Prima:

- Sinonimia: N/A

- CAS N°: [302-22-7]

- Nombre químico:

  - Según Japan Pharm. XIII: 6-Chloro-3,20-dioxo-4,6-pregnandien-17-yl acetate

- Fórmula molecular (FM): C23H29CIO4

- Peso molecular (PM): 404,93

- Envasado y almacenamiento: Conservar en envases bien cerrados, resistentes a la luz.

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Polvo cristalino; blanco a blanco amarillento. Inodoro. | Observación visual y sensitiva. | JP XIII |
| Solubilidad | Libremente soluble en cloroformo; soluble en acetonitrilo; ligeramente soluble en etanol y en éter; y prácticamente insoluble en agua. | Mecánico - visual | JP XIII |
| Identificación por espectroscopía IR | El espectro IR obtenido debe ser comparable al de un estándar de referencia. | Espectroscopía IR | JP XIII |
| Identificación por HLPC | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | Propia. |
| Intervalo de fusión | 211-215° C | Método del tubo capilar. | JP XIII |
| Rotación específica | Entre -10,0° y -14,0° | Polarimetría. | JP XIII |
| Pérdida por secado | ≤ 0,5 % | Gravimetría. | JP XIII |
| Residuo de ignición | ≤ 0,1 % | Gravimetría. | JP XIII |

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Metales pesados | ≤ 20 ppm | Reacción química y observación visual. | JP XIII, Method 2. |
| Arsénico | ≤ 2 ppm | Reacción química y observación visual. | JP III, Method 3, Apparatus B. |
| Otros esteroides | El área total de todos los picos obtenidos en el cromatograma de la muestra, menos el pico correspondiente a la Clormadinona acetato no debe ser mayor al área del pico de la Clormadinona acetato en la solución de referencia. | HPLC. | JP XIII |
| Valoración | ≥ 98,0 % de Clormadinona clorhidrato calculado sobre sustancia seca. | HPLC | Propia. |

# Laboratorios de control autorizados:

- Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA

- Laboratorio LARO SRL

- Microquim/ Microfar

- Laboratorio de Control.

# Proveedores autorizados:

- Droguería Saporiti S.A.C.I.F.I.A

- Unifarma S.A

- Droguería Libertad S.A

- Rumapel SRL

- Anedra S.A

- Romikin S.A.

- Hugo Gil & asociados SRL

- Alvarez Hnos S.A. e I.