# Caracteristicas:

Principio activo: Sulfametoxazol      135 mg / comp

Trimetoprima           27 mg / comp

Peso teórico: 250 mg/comprimido

Condiciones de almacenamiento: 1 – 40 ºC

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Comprimidos blancos, ranurados en cruz, de aspecto uniforme, sin moteados. Diámetro: 9 mm. | Observación visual | Propia |
| Peso promedio | 237,5 – 262,5 mg | Gravimétrica | Eur. Pharm. 4º ed. |
| Uniformidad de peso | No más que 2 comprimidos pueden desviarse un 5 % del peso promedio; y ninguno de ellos, puede desviarse más que el 10 %. | Gravimétrica | Eur. Pharm. 4ª ed. |
| Dureza | 1,0 a 3,0 Kg | Con durómetro | FA 7ª ed. |
| Friabilidad | 1,0 % | Con friabilómetro | FA 7ª ed. |
| Tiempo de desintegración | 30 minutos | Con desintegrador | FA 7ª ed. |
| Identificación | Los Tr presentes en la muestra deben coincidir con los Tr de sulfametoxazol y trimetoprima testigos, en el cromatograma obtenido. | HPLC | USP 30, técnica de valoración. |
| Valoración | Sulfametoxazol: 129,87 – 140,13 mg / comp (96,2 - 103,8 % del valor declarado), según Res. 396/75 SENASA Trimetoprima:25,57 – 28,43 mg / comp (94,7– 105,3 % del valor declarado) según Res.396/75 SENASA | HPLC | USP 30 |

# Laboratorios de control autorizados:

# Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA;

# Laboratorio Laro SRL

# Microquim.

- Laboratorio de Control.